| Red.br. | Tip opreme | količina | Jed. Cijena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inverter klima uređaj 3.5 KW Napajanje 220V Energetska klasa A* Unutarnja jedinica sa daljinskim upravljačem Vanjska jedinica se postavlja na fasadu zgrade Odvod kondenzata u vanjski prostor Komplet ugradnja sa svim pripadajućim spojnim materijalom i radovima (dužina cijevi cca 6m) | 6 |  |  |
| 2 | Inverter klima uređaj 5 KW Napajanje 220V Energetska klasa A* Unutarnja jedinica sa daljinskim upravljačem Vanjska jedinica se postavlja na fasadu zgrade Odvod kondenzata u vanjski prostor Komplet ugradnja sa svim pripadajućim spojnim materijalom i radovima. ( dužina cijevi cca 8m) | 2 |  |  |
| 3 | Demontaža postojećeg klima uređaja (vanjska i unutarnja jedinica sa spojnim materijalom) Napomena: ispravni klima uređaji -2kom ; 1 -neispravan | 3 |  |  |
| 4 | Montaža starog klima uređaja na novu lokaciju sa novim spojnim materijalom. Dužina cijevi cca 11 m | 1 |  |  |
|  | Ukupno |  |  |  |
|  | Za Ponuditelja: --------------------------------------------------- (potpis) Mjesto -------------------, datum------------ |  |  |  |

Nabavka klima uređaja