## Sheet1
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - Rudarsko-geološko-naftni fakultet - 2021.g.
PRILOG 1
Višekanalni osciloskop |  | PONUĐENE KARAKTERISTIKE OD DOBAVLJAČA
Oznaka | 1 | specifikacija opreme stranica kataloga /web poveznica
Proizvođač
Model
Vrste analiza | Bljezenje I anliza promjene napona signala u funkciji vremena
Analogni propusni opseg min. | 1 GHz
Broj analognih ulaza: | 4
Brzina uzorkovanja (single-shot) za sve analogne ulaze aktivne: | 2.5 GSa/s po kanalu ili veća.
Vertikalna rezolucija svakog analognog kanala pri propusnom opsegu od 1 GHz i brzini uzorkovanja 2.5 GSa/s po kanalu: | 12-bitna ili veća.
Efektivna vertikalna rezolucija (ENOB) svakog analognog kanala pri propusnom opsegu od 1 GHz i brzini uzorkovanja 2.5 GSa/s po kanalu: | 8-bitna ili veća.
Duljina zapisa pojedinog traga: | min. 12 milijuna točaka po kanalu
Maksimalni šum na vertikalnom kanalu | <130 μV (rms) pri 1 mV/div, za analogni propusni opseg od 1 GHz
LCD ekran na dodir | min. 12 incha
Opcija digitalnog multimetra i brojača frekvencije | da
Pasivne sonde | 4
Sucelja | USB, LAN, Micro SD, HDMI
Komada | 1
Datum, ________________________________ | Ime i prezime, te potpis ovlaštene osobe ponuditelja i pečat
_________________________________________________________